## Sheet1
郑州市金水区人民法院餐厅电路改造工程项目清单
工程名称：郑州市金水区人民法院餐厅电路改造工程项目
序号 | 项目（材料）名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
餐厅电路改造工程项目
1 | zCyJ4x70+1郑星户外防腐电缆 | 材料费 | m | 30 | 280 | 8400 | 阻燃郑三厂电线铜塑力揽
2 | 4x25+1郑星户外防腐电缆 | 材料费 | m | 30 | 95 | 2850 | 阻燃郑三厂电线
3 | 4x16+1郑星户外防腐电缆 | 材料费 | m | 30 | 70 | 2100 | 阻燃郑三厂电线
4 | 4mm2电线 | 材料费 | 盘 | 3 | 260 | 780 | 红、蓝、黄、阻燃郑三厂电线
5 | 总电控箱 | 材料费 | 套 | 1 | 1000 | 1000
6 | 辅材 | 空开、插座、桥架、线管，膨胀栓，胶布，喷塑管，铜鼻，钢丝，卡口等。 | 项 | 1 | 1500 | 1500
7 | 电缆施工 | 人工架装施工费 | 工日 | 18 | 450 | 8100
| 分项小计 |  |  |  |  | 24730
一 | 直接费合计 | 分项小计合计 |  |  |  | 24730
二 | 管理费、利润 | 一*费率 | 费率 |  | 10% | 2473
三 | 税金 | （一+二）*费率 | 费率 |  | 8% | 2176
四 | 费用合计 | 一+二+三 |  |  |  | 29379
未尽事宜由甲乙双方商榷决定、增减、修改；强电改造等辅助工程所选之材料及工程量以甲方要求实际采购产生为准、工程量据实结算。(本工程预算报价不包含弱电、消防给水工程；家具、空调的购买)